## Blad1
Modbus register | Time of manual price if manual price resolution set to "1h" | Time of manual price if manual price resolution set to "30min" | Time of manual price if manual price resolution set to "15min"
5600-5601 | 00:00-01:00 | 00:00-00:30 | 00:00-00:15
5602-5603 | Not used | Not used | 00:15-00:30
5604-5605 | Not used | 00:30-01:00 | 00:30-00:45
5606-5607 | Not used | Not used | 00:45-01:00
5608-5609 | 01:00-02:00 | 01:00-01:30 | 01:00-01:15
5610-5611 | Not used | Not used | 01:15-01:30
5612-5613 | Not used | 01:30-02:00 | 01:30-01:45
5614-5615 | Not used | Not used | 01:45-02:00
5616-5617 | 02:00-03:00 | 02:00-02:30 | 02:00-02:15
5618-5619 | Not used | Not used | 02:15-02:30
5620-2621 | Not used | 02:30-03:00 | 02:30-02:45
5622-5623 | Not used | Not used | 02:45-03:00
5624-5625 | 03:00-04:00 | 03:00-03:30 | 03:00-03:15
5626-5627 | Not used | Not used | 03:15-03:30
5628-5629 | Not used | 03:30-04:00 | 03:30-03:45
5630-5631 | Not used | Not used | 03:45-04:00
5632-5633 | 04:00-05:00 | 04:00-04:30 | 04:00-04:15
5634-5635 | Not used | Not used | 04:15-04:30
5636-5637 | Not used | 04:30-05:00 | 04:30-04:45
5638-5639 | Not used | Not used | 04:45-05:00
5640-5641 | 05:00-06:00 | 05:00-05:30 | 05:00-05:15
5642-5643 | Not used | Not used | 05:15-05:30
5644-5645 | Not used | 05:30-06:00 | 05:30-05:45
5646-5647 | Not used | Not used | 05:45-06:00
5648-5649 | 06:00-07:00 | 06:00-06:30 | 06:00-06:15
5650-5651 | Not used | Not used | 06:15-06:30
5652-5653 | Not used | 06:30-07:00 | 06:30-06:45
5654-5655 | Not used | Not used | 06:45-07:00
5656-5657 | 07:00-08:00 | 07:00-07:30 | 07:00-07:15
5658-5659 | Not used | Not used | 07:15-07:30
5660-5661 | Not used | 07:30-08:00 | 07:30-07:45
5662-5663 | Not used | Not used | 07:45-08:00
5664-5665 | 08:00-09:00 | 08:00-08:30 | 08:00-08:15
5666-5667 | Not used | Not used | 08:15-08:30
5668-5669 | Not used | 08:30-09:00 | 08:30-08:45
5670-5671 | Not used | Not used | 08:45-09:00
5672-5673 | 09:00-10:00 | 09:00-09:30 | 09:00-09:15
5674-5675 | Not used | Not used | 09:15-09:30
5676-5677 | Not used | 09:30-10:00 | 09:30-09:45
5678-5679 | Not used | Not used | 09:45-10:00
5680-5681 | 10:00-11:00 | 10:00-10:30 | 10:00-10:15
5682-5683 | Not used | Not used | 10:15-10:30
5684-5685 | Not used | 10:30-11:00 | 10:30-10:45
5686-5687 | Not used | Not used | 10:45-11:00
5688-5689 | 11:00-12:00 | 11:00-11:30 | 11:00-11:15
5690-5691 | Not used | Not used | 11:15-11:30
5692-5693 | Not used | 11:30-12:00 | 11:30-11:45
5694-5695 | Not used | Not used | 11:45-12:00
5696-5697 | 12:00-13:00 | 12:00-12:30 | 12:00-12:15
5698-5699 | Not used | Not used | 12:15-12:30
5700-5701 | Not used | 12:30-13:00 | 12:30-12:45
5702-5703 | Not used | Not used | 12:45-13:00
5704-5705 | 13:00-14:00 | 13:00-13:30 | 13:00-13:15
5706-5707 | Not used | Not used | 13:15-13:30
5708-5709 | Not used | 13:30-14:00 | 13:30-13:45
5710-5711 | Not used | Not used | 13:45-14:00
5712-5713 | 14:00-15:00 | 14:00-14:30 | 14:00-14:15
5714-5715 | Not used | Not used | 14:15-14:30
5716-5717 | Not used | 14:30-15:00 | 14:30-14:45
5718-5719 | Not used | Not used | 14:45-15:00
5720-5721 | 15:00-16:00 | 15:00-15:30 | 15:00-15:15
5722-5723 | Not used | Not used | 15:15-15:30
5724-5725 | Not used | 15:30-16:00 | 15:30-15:45
5726-5727 | Not used | Not used | 15:45-16:00
5728-5729 | 16:00-17:00 | 16:00-16:30 | 16:00-16:15
5730-5731 | Not used | Not used | 16:15-16:30
5732-5733 | Not used | 16:30-17:00 | 16:30-16:45
5734-5735 | Not used | Not used | 16:45-17:00
5736-5737 | 17:00-18:00 | 17:00-17:30 | 17:00-17:15
5738-5739 | Not used | Not used | 17:15-17:30
5740-5741 | Not used | 17:30-18:00 | 17:30-17:45
5742-5743 | Not used | Not used | 17:45-18:00
5744-5745 | 18:00-19:00 | 18:00-18:30 | 18:00-18:15
5746-5747 | Not used | Not used | 18:15-18:30
5748-5749 | Not used | 18:30-19:00 | 18:30-18:45
5750-5751 | Not used | Not used | 18:45-19:00
5752-5753 | 19:00-20:00 | 19:00-19:30 | 19:00-19:15
5754-5755 | Not used | Not used | 19:15-19:30
5756-5757 | Not used | 19:30-20:00 | 19:30-19:45
5758-5759 | Not used | Not used | 19:45-20:00
5760-5761 | 20:00-21:00 | 20:00-20:30 | 20:00-20:15
5762-5763 | Not used | Not used | 20:15-20:30
5764-5765 | Not used | 20:30-21:00 | 20:30-20:45
5766-5767 | Not used | Not used | 20:45-21:00
5768-5769 | 21:00-22:00 | 21:00-21:30 | 21:00-21:15
5770-5771 | Not used | Not used | 21:15-21:30
5772-5773 | Not used | 21:30-22:00 | 21:30-21:45
5774-5775 | Not used | Not used | 21:45-22:00
5776-5777 | 22:00-23:00 | 22:00-22:30 | 22:00-22:15
5778-5779 | Not used | Not used | 22:15-22:30
5780-5781 | Not used | 22:30-23:00 | 22:30-22:45
5782-5783 | Not used | Not used | 22:45-23:00
5784-5785 | 23:00-00:00 | 23:00-23:30 | 23:00-23:15
5786-5787 | Not used | Not used | 23:15-23:30
5788-5789 | Not used | 23:30-00:00 | 23:30-23:45
5790-5791 | Not used | Not used | 23:45-00:00